ROMÂNIA

JUDEŢULPRAHOVA                                                 		          NR. ÎNREGISTRARE:

MUNICIPIUL PLOIEŞTI

DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ            303613/05.05.2023

DIRECTIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,			          NR. ÎNREGISTRARE:

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE   .....................................

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea :

„Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE ATELIER, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, Municipiul Ploiești, Str. Crăițelor nr. 4, nr. cadastral 147304,

INIȚIATOR:    TUDOSIE ADRIAN IRINEL

PROIECTANT: S.C. ARBY PROIECT SRL -arh. Cristina Georgescu, atestat  R.U.R.

Prin prezentul proiect se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, „Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE ATELIER, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”,  pentru imobilul situat în Municipiul Ploiești, Str. Crăițelor nr. 4, nr. cadastral 147304,  beneficiar -  Tudosie Adrian Irinel;

Pentru construirea atelierului de confecționare mobilă propus se are in vedere detalierea prevederilor P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. Ploieşti nr.  209/1999 și a cărei valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr. 382/2009 .

Elaboratorul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda d-lui Tudosie Adrian Irinel, în concordanţă cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Acest Plan Urbanistic de Detaliu a fost solicitat prin certificatul de urbanism nr.  1218 / 03.11.2023.

ANALIZA DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM :

- situaȚia EXISTENTĂ :

- suprafața  reglementată  de 406 mp se compune din   nr. cadastral 147304  mp .

 Categoria de folosință actuală a terenului este: curți construcții.

 Destinația terenului stabilită prin Planul Urbanistic General este pentru :

- UTR - N 19: P.O.T max = 50 %, C.U.T max = 1,50

Destinația stabilită prin PUG aprobat și HCL nr. 209/1999 și 382/2009 este :

- IS – zona pentru instituții și servicii de interes general, Iscx – instituții și servicii de interes general construcții complexe.

Functiunea dominantă: instituții publice de interes general cu regim mixt de înalțime, instituții publice aferente zonelor de locuit;

Funcțiuni complementare: activități productive nepoluante, căi de circulație pietonală, spații verzi, scuaruri;

Utilizări permise:

- instituții publice

- locuințe cu regim mixt de înălțime;

- servicii profesionale, sociale și profesionale;

- comerț;

- turism;

- parcări publice și aferente funcțiunilor admise;

Utilizări interzise:

-orice unități economice poluante și care generează trafic intens;

- construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafată minimă și front la strada și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante;

- amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri/improvizații pe domeniul public.

Reglementări existente:

- suprafața terenului = 406 mp, parcelă construibilă;

- regim de înăltime mixt;

- retragere minimă obligatorie de 3 - 5 m pentru locuințe și peste 5 m în cazul clădirilor cu funcțiuni publice sau la aliniamentul clădirilor existente; în susținerea acestei reglementări este necesară prezentarea unei desfașurări stradale (plan și montaj fotografic) însușite de proiectantul documentației tehnice (conform HCL nr.203/2012 privind simplificarea procedurii de autorizare a unor construcții pe raza municipiului Ploiești) ;

- distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, vor respecta Codul Civil;

- distanța minimă între construcțiile amplasate pe aceeași parcelă este egală cu jumătate din înălțimea construcției celei mai înalte, dar nu mai mica de 3,0 m pentru a permite întreținerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum și a mijloacelor de salvare;

- distanța între clădiri amplasate pe parcele alaturate, va fi mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea celei mai înalte dintre ele, pentru a nu se umbri reciproc – conform OMS nr.119/2014 (în cazul in care nu se respectă această condiție se va întocmi obligatoriu un Studiu de însorire, care se va analiza la faza de autorizație de construire, în funcție de amplasamentul propus prin proiect);

- nr. de parcaje necesar – conform Anexei nr.5 din HGR nr.525/1996;

- terenul are acces la str. Craitelor și la str. Iasomiei și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă;

B. SITUATIA PROPUSA :

Prin prezentul P.U.D. se dorește  detalierea prevederilor PUG pentru amplasarea unui atelier de confecționare mobilă, cu respectarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici maximali prevăzuți prin Planul Urbanistic General al Municipiului Ploiești (Procent de ocupare al terenului - POT =50%, coeficient de utilizare a terenului- CUT=  1,5, regim de înălțime mixt)

-POT propus = 45,07%, CUT propus = 0,6, regim de înălțime P+1E parțial, înălțimea maximă propusă H= 7 m.

Construcția  propusă  va fi amplasată astfel: la distanța de 6,5 m față de limita de proprietate spre str. Iasomiei, pe aliniamentul  existent la str. Crăițelor, retrasă la minim 2 m față de limita de proprietate de Nord-Est și lipită de calcanul de pe latura de Est, Sud-Est  al spațiului comercial existent pe limita de proprietate a nr. cadastral 127460.

Construcția propusă (Sc parter=183 mp, Sc etaj=63 mp, Scd= 246 mp ) va cuprinde un  spațiu de prezentare, birouri de administrație, grup social (vestiar și grup sanitar) și atelierul de confecționare mobilă. Sistemul constructiv va fi cu fundații izolate de beton, structură metalică, pereți exteriori din panouri tip sandwich în culori alb  RAL 9010 și gri RAL 9002, cu accente din placi tip bond albastru RAL 5023, tâmplărie PVC gri cu geam termoizolant, învelitoare din panouri tip sandwich gri RAL 9002.

Accese:

Accesul  pietonal  se va realiza din str. Crăițelor, iar accesul carosabil se va realiza din str. Iasomiei.

Parcaje:

În incintă se vor amenaja 4 locuri de parcare, din care unul va fi pentru persoane cu dizabilități.

Spații verzi:

Suprafețele de teren neocupate cu construcții, accese și platformă din interiorul incintei vor fi

amenajate ca spații verzi cu caracter decorativ minim 20% (21,4% conform bilanțului teritorial).

Utilitățile: vor fi asigurate astfel: alimentarea cu apă din rețeaua locală prin branșament existent, evacuarea apelor uzate menajere prin racordarea la rețeaua publică de canalizare,  alimentarea cu energie electrică  și gaze naturale prin racordare la rețelele existente în zonă.

În urma analizei, în şedinţa din data de 13.04.2023, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a acordat aviz favorabil .

Având in vedere că:

În perioada: 06.02.2023 – 24.02.2023 documentaţia PUD a fost supusă procedurii de informare şi consultare a publicului  și din acest punct de vedere s-au îndeplinit toate condiţiile legale și se consideră că se poate iniţia procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploieşti.

Avizul C.T.A.T.U. nr. 011/13.04.2023 a stat la baza fundamentării avizului Arhitectului Șef nr. 007/13.04.2023.

Având în vedere  faptul că documentația urbanistică a fost analizată și avizată în sedința Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești din data de 13.04.2022 și o parte din avizele obținute își vor pierde valabilitatea, este necesară supunerea în regim de urgență spre analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a  proiectului de hotărâre privind:

„Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE ATELIER, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, Municipiul Ploiești, Str. Crăițelor nr. 4, nr. cadastral 147304, beneficiar Tudosie Adrian Irinel, cu respectarea Avizului Arhitectului Şef al Municipiului Ploieşti, aviz nr. 007 / 13.04.2023.

ARHITECT ŞEF,

arh.Veronica RĂDUNĂ

DIRECTOR  GENERAL ADJUNCT,

ing. Rita Marcela NEAGU

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE

Intocmit : consilier, Cristina MOGOȘ

21.04.2023